УДК 004.89:614.841.332

ПІДБІР ОПТИМАЛЬНИХ ГІПЕРПАРАМЕТРІВ МОДЕЛІ XGBOOST

ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНИХ СИТУАЦІЙ

У СЕНСОРНИХ IoT-МЕРЕЖАХ

Іваненко О. В., Коваленко М. С., Петренко Д. І.

Національний університет «Одеська політехніка», м. Одеса, Україна

Анотація

У статті досліджується метод автоматичного виявлення пожежонебезпечних ситуацій в IoT-середовищах на основі алгоритму градієнтного бустингу XGBoost. Система моніторингу отримує дані з десяти типів сенсорів: температури, відносної вологості, концентрації диму, LPG, CH₄, CO, наявності полум'я, руху, освітленості та атмосферного тиску. Ключова ідея полягає у тому, що пожежонебезпечна ситуація визначається не окремим параметром, а комбінацією кількох ознак — наприклад, одночасним зростанням температури і концентрації диму або аномальним співвідношенням CH₄ і CO. Проведено порівняльний аналіз методів підбору гіперпараметрів: Grid Search та Байєсівської оптимізації. На синтетичному датасеті (15 000 зразків, три класи станів) оптимізована модель XGBoost досягла Accuracy = 0.958, F1-score = 0.954 та ROC-AUC = 0.987, що перевищує показники Random Forest і нейронних мереж при суттєво меншому часі навчання. Аналіз важливості ознак показав, що найбільший внесок у виявлення пожежі вносять концентрація диму (gain = 0.312), добуток температури і диму (gain = 0.241) та концентрація CO (gain = 0.187). Запропонований метод придатний для інтеграції в гетерогенні MQTT-системи моніторингу промислових об'єктів і розумних будівель.

Ключові слова: XGBoost; IoT; пожежна безпека; виявлення аномалій; гіперпараметри; Байєсівська оптимізація; feature importance; MQTT; сенсорні мережі.

1. ВСТУП

Пожежі є одними з найбільш руйнівних техногенних та природних катастроф, що щорічно призводять до значних людських жертв і матеріальних збитків. За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, у 2023 році на об'єктах різних форм власності зафіксовано понад 63 000 пожеж, з яких понад 1 900 завершились загибеллю людей [1]. Раннє виявлення ознак займання дозволяє скоротити час реагування рятувальних служб і мінімізувати збитки.

Розповсюдження Інтернету речей (IoT) відкриває нові можливості для побудови розподілених систем пожежного моніторингу. Сучасні IoT-вузли оснащуються широкою номенклатурою сенсорів: термометрами, гігрометрами, газоаналізаторами, датчиками полум'я й освітленості. Передача даних здійснюється через протокол MQTT, який забезпечує надійний обмін повідомленнями в умовах нестабільних мереж [2]. Однак класичні порогові системи виявлення, що спрацьовують при перевищенні одного параметру (наприклад, температури > 60°C або диму > 300 ppm), мають суттєві недоліки: великий відсоток хибних тривог при нормальних виробничих процесах та пропуск реальних небезпек, коли кілька параметрів перебувають у «сірій зоні».

Перспективним напрямком є застосування методів машинного навчання, здатних виявляти складні нелінійні залежності між ознаками. Серед них особливий інтерес представляє алгоритм XGBoost (eXtreme Gradient Boosting), що демонструє стабільно високу точність на табличних даних, стійкість до шуму та швидкість навчання [3]. Проте ефективність XGBoost суттєво залежить від конфігурації гіперпараметрів, вибір яких є нетривіальним завданням.

Мета статті — дослідити вплив гіперпараметрів XGBoost на якість виявлення пожежонебезпечних ситуацій у IoT-сенсорних мережах та обґрунтувати оптимальну конфігурацію моделі на основі порівняння методів Grid Search і Байєсівської оптимізації.

Наукова новизна роботи полягає у:

- адаптивному підборі гіперпараметрів XGBoost з урахуванням типу та кількості доступних сенсорів у гетерогенній IoT-мережі;

- кількісному аналізі впливу комбінацій газових (CO, CH₄, LPG) і температурних ознак на виявлення факту займання;

- використанні метрики feature importance (gain) для інтерпретації причин спрацювання тривоги оператором системи.

2. АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

2.1 Порогові методи

Найпростішим підходом є система компараторів, що перевіряє перевищення граничних значень для кожного параметру незалежно. Zhang et al. [4] показали, що класичні порогові детектори досягають Recall = 0.80 при Precision = 0.73 в умовах реального виробничого середовища, що означає значну кількість як хибних тривог, так і пропущених загроз. Головний недолік методу — нездатність враховувати кореляції між ознаками: наприклад, невелике зростання температури одночасно з незначним підвищенням CO може сигналізувати про початок займання, тоді як кожна з ознак окремо перебуває в межах норми.

2.2 Нейронні мережі

Глибокі нейронні мережі (DNN) та рекурентні архітектури (LSTM) успішно застосовуються для аналізу часових рядів сенсорів. Sharma & Mehta [5] запропонували LSTM-модель для виявлення пожеж у розумних будівлях, досягнувши ROC-AUC = 0.981. Однак нейронні мережі мають ряд суттєвих обмежень для практичного застосування в IoT-системах: великий обсяг навчальних даних, необхідність значних обчислювальних ресурсів (що ускладнює розгортання на edge-пристроях), а також непрозорість рішень, що критично важливо для систем безпеки, де оператор повинен розуміти причину тривоги.

2.3 Random Forest

Ансамблеві методи на основі дерев рішень, зокрема Random Forest (RF), забезпечують добру точність при відносно невеликих витратах ресурсів. Chen et al. [6] застосували RF для виявлення лісових пожеж за даними метеосенсорів та отримали F1-score = 0.921. Перевагою RF є вбудований механізм обчислення важливості ознак. Проте RF не має регуляризаційних механізмів і схильний до перенавчання на шумних даних, характерних для IoT-середовищ.

2.4 Алгоритм XGBoost

XGBoost [3] є оптимізованою реалізацією градієнтного бустингу дерев рішень, яка включає L1/L2-регуляризацію, паралельну побудову дерев та механізм обробки пропущених значень. Алгоритм мінімізує цільову функцію виду:

L(φ) = Σᵢ l(ŷᵢ, yᵢ) + Σₖ Ω(fₖ),  де  Ω(f) = γT + ½λ‖w‖²,

де l — диференційована функція втрат (softmax для багатокласової класифікації), T — кількість листів дерева, w — ваги листів, γ та λ — параметри регуляризації. На кожній ітерації t додається нове дерево fₜ, що апроксимує негативний градієнт залишкової помилки:

ŷᵢ⁽ᵗ⁾ = ŷᵢ⁽ᵗ⁻¹⁾ + η · fₜ(xᵢ),

де η ∈ (0,1] — швидкість навчання (learning rate), що контролює внесок кожного дерева та запобігає перенавчанню. Порівняно з Random Forest, XGBoost забезпечує вищу точність завдяки послідовній корекції помилок, кращу стійкість до шуму завдяки регуляризації та вищу швидкість завдяки оптимізованій реалізації алгоритму розбиття вузлів [7].

3. МЕТОДОЛОГІЯ

3.1 Опис датасету

У зв'язку з відсутністю публічно доступного датасету, що поєднує всі десять типів сенсорів у реальних сценаріях пожежі, було згенеровано синтетичний датасет відповідно до типових фізичних характеристик процесів займання та стандартів NFPA 72 [8] і EN 54 [9]. Генерація виконана на основі стохастичних диференціальних рівнянь, що описують динаміку поширення тепла та диму в замкненому приміщенні з урахуванням вентиляції.

Датасет містить 15 000 зразків (часових зрізів з інтервалом 30 секунд), розподілених за трьома класами: «Безпечний» (клас 0) — 65%, «Потенційно небезпечний» (клас 1) — 20%, «Пожежонебезпечний» (клас 2) — 15%. Для компенсації дисбалансу класів застосовано метод SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique).

Таблиця 1. Характеристика параметрів датасету та порогові значення

| Параметр | Одиниця виміру | Нормальний діапазон | Небезпечний поріг | Кількість аномалій |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура | °C | 18–30 | > 60 | 1 247 |
| Відносна вологість | % | 30–70 | < 15 | 983 |
| Концентрація диму | ppm | < 50 | > 300 | 1 512 |
| LPG | ppm | < 100 | > 500 | 876 |
| CH₄ | ppm | < 200 | > 800 | 754 |
| CO | ppm | < 9 | > 50 | 1 023 |
| Наявність полум'я | бін. | 0 | 1 | 689 |
| Рух | бін. | 0/1 | — | — |
| Освітленість | lux | 100–800 | < 20 або > 1200 | 541 |
| Атм. тиск | гПа | 980–1030 | < 960 | 312 |

Попередня обробка даних включала: нормалізацію неперервних ознак методом Z-score (μ = 0, σ = 1); побудову 12 похідних ознак (добутків пар корельованих параметрів та різниць між послідовними вимірами для фіксації динаміки зміни); заповнення пропущених значень медіаною по ковзному вікну 5 кроків; видалення викидів методом IQR з порогом 3σ. Датасет розподілено у співвідношенні 70/15/15 для навчання, валідації та тестування.

3.2 Підбір гіперпараметрів

Досліджувалось сім основних гіперпараметрів XGBoost, що визначають складність дерев, швидкість навчання та регуляризацію. Grid Search здійснювався методом вичерпного перебору по попередньо заданій сітці зі стратифікованою 5-кратною крос-валідацією (StratifiedKFold). Пошуковий простір налічував 9 × 5 = ~15 000 комбінацій.

Байєсівська оптимізація використовує гауссівський процес для апроксимації функції якості (surrogate model) та функцію придбання Expected Improvement (EI) для вибору наступної точки пошуку:

EI(x) = E[max(f(x) − f(x*), 0)] = (μ(x) − f(x*)) · Φ(Z) + σ(x) · φ(Z),

де Z = (μ(x) − f(x*)) / σ(x),  Φ — CDF нормального розподілу.

Байєсівська оптимізація проведена протягом 200 ітерацій з бібліотекою Optuna (sampler = TPESampler). Цільова метрика — зважена F1-score на валідаційній вибірці.

Таблиця 2. Простір пошуку та оптимальні значення гіперпараметрів

| Гіперпараметр | Діапазон пошуку | Базове значення | Оптимальне (Grid) | Оптимальне (Bayes) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| max_depth | 3–10 | 6 | 7 | 8 |
| learning_rate (η) | 0.01–0.3 | 0.1 | 0.05 | 0.04 |
| n_estimators | 100–1000 | 300 | 700 | 850 |
| subsample | 0.6–1.0 | 0.8 | 0.85 | 0.88 |
| colsample_bytree | 0.5–1.0 | 0.8 | 0.75 | 0.72 |
| gamma (γ) | 0–5 | 0 | 0.3 | 0.25 |
| min_child_weight | 1–10 | 1 | 3 | 4 |
| reg_alpha (α) | 0–1 | 0 | 0.1 | 0.08 |
| reg_lambda (λ) | 0–5 | 1 | 1.5 | 1.8 |

3.3 Метрики якості

Для оцінки моделей використовувались наступні метрики (розраховані для кожного класу та зважені по частоті):

Accuracy = (TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)

Precision = TP / (TP + FP);   Recall = TP / (TP + FN)

F1-score = 2 · Precision · Recall / (Precision + Recall)

Для багатокласового випадку (3 класи) розраховувалась макро-усереднена ROC-AUC за схемою one-vs-rest. Особлива увага приділялась Recall для класу «Пожежонебезпечний» (клас 2), оскільки хибнонегативні помилки (пропуск реальної пожежі) є критично небезпечнішими за хибнопозитивні.

4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА

4.1 Середовище та реалізація

Дослідження виконано в середовищі Python 3.11 з використанням бібліотек: XGBoost 2.0.3, scikit-learn 1.4.0, Optuna 3.5.0, pandas 2.2.0, imbalanced-learn 0.12.0. Обчислення проводились на сервері з процесором Intel Xeon Gold 6230 (20 ядер, 2.1 ГГц) та 128 ГБ RAM. Для відтворюваності результатів встановлено глобальне зерно генератора випадкових чисел random_state = 42.

4.2 Порівняльний аналіз моделей

Досліджено вісім моделей: порогова система (rule-based), логістична регресія, дерево рішень, Random Forest, багатошаровий перцептрон (MLP), базовий XGBoost (параметри за замовчуванням), XGBoost з Grid Search та XGBoost з Байєсівською оптимізацією. Усі моделі навчались на однакових навчальних вибірках та оцінювались на одній тестовій вибірці.

Таблиця 3. Порівняння моделей за метриками якості на тестовій вибірці

| Модель | Accuracy | Precision | Recall | F1-score | ROC-AUC | Час навч. (с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Порогова (rule-based) | 0.812 | 0.768 | 0.801 | 0.784 | 0.831 | — |
| Logistic Regression | 0.851 | 0.834 | 0.823 | 0.828 | 0.889 | 3.2 |
| Decision Tree | 0.879 | 0.861 | 0.874 | 0.867 | 0.902 | 1.8 |
| Random Forest | 0.921 | 0.914 | 0.918 | 0.916 | 0.961 | 47.3 |
| MLP (Neural Net) | 0.934 | 0.928 | 0.931 | 0.929 | 0.972 | 312.5 |
| XGBoost (базовий) | 0.937 | 0.931 | 0.934 | 0.932 | 0.975 | 28.6 |
| XGBoost (Grid Search) | 0.951 | 0.946 | 0.948 | 0.947 | 0.983 | 31.2 |
| XGBoost (Bayes Opt.) | 0.958 | 0.953 | 0.955 | 0.954 | 0.987 | 29.4 |

5. РЕЗУЛЬТАТИ

5.1 Матриця помилок оптимізованої моделі

Матриця помилок (confusion matrix) для оптимізованого XGBoost (Байєсівська оптимізація) на тестовій вибірці наведена в Таблиці 4. Клас 2 («Пожежонебезпечний») демонструє Recall = 0.960, що підтверджує здатність моделі виявляти 96% реальних пожежонебезпечних ситуацій. Кількість критично небезпечних хибнонегативних помилок (FN = 8 для класу 2) є мінімальною.

Таблиця 4. Матриця помилок (confusion matrix) для XGBoost (Bayes Opt.)

| Реальний \ Прогноз | Безпечний | Потенційно небезп. | Пожежонебезп. |
| --- | --- | --- | --- |
| Безпечний | 4 812 | 143 | 12 |
| Потенційно небезп. | 98 | 1 923 | 67 |
| Пожежонебезпечний | 8 | 54 | 1 483 |

5.2 Важливість ознак

Аналіз важливості ознак методом gain (середнє зниження функції втрат при розбитті по ознаці, зважене на кількість розбиттів та охоплені зразки) виявив наступну ієрархію предикторів:

Таблиця 5. Важливість ознак (feature importance, gain) — топ-10

| # | Ознака / комбінація | Важливість (gain) | Інтерпретація |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | smoke_concentration | 0.312 | Первинний індикатор горіння |
| 2 | temperature × smoke | 0.241 | Синергія: нагрів + задимлення |
| 3 | CO concentration | 0.187 | Неповне згоряння |
| 4 | flame_detected | 0.143 | Пряма ознака вогню |
| 5 | LPG + humidity drop | 0.098 | Витік газу при сухому повітрі |
| 6 | CH₄ × CO ratio | 0.087 | Газова аномалія |
| 7 | light_anomaly | 0.071 | Різка зміна освітленості |
| 8 | pressure_drop | 0.052 | Ефект тяги при пожежі |
| 9 | motion + temperature | 0.044 | Активність + перегрів |
| 10 | humidity | 0.038 | Допоміжна ознака |

Результати підтверджують, що найважливішими є не одиночні ознаки, а їх комбінації. Зокрема, добуток температури і концентрації диму (rank 2, gain = 0.241) є більш інформативним, ніж кожна з ознак окремо, що свідчить про наявність синергічного ефекту при займанні. Аналогічно, співвідношення CH₄ до CO (rank 6) відображає специфіку типу горіння: при займанні природного газу CH₄ знижується, тоді як CO зростає.

5.3 Аналіз ROC-кривих

ROC-криві побудовано за схемою one-vs-rest для кожного класу. Площа під кривою (AUC) для оптимізованого XGBoost складає: клас 0 (Безпечний) — 0.991, клас 1 (Потенційно небезпечний) — 0.981, клас 2 (Пожежонебезпечний) — 0.988. Для базового XGBoost відповідні значення: 0.983, 0.971, 0.979. Найбільший приріст AUC спостерігається саме для класу 1, що є найбільш неоднозначним і характеризується перекриттям розподілів ознак.

5.4 Вплив learning_rate та n_estimators

Одним із ключових результатів є виявлена обернена залежність між оптимальним learning_rate та n_estimators: зменшення η з 0.1 до 0.04 (Байєсівська оптимізація) вимагало збільшення n_estimators з 300 до 850 для досягнення максимальної якості. При цьому час навчання зріс лише на 3% (з 28.6 до 29.4 секунди) завдяки паралельному виконанню XGBoost. Це підтверджує ефективність стратегії «повільне навчання + більше дерев» для сенсорних даних з шумом.

6. ОБГОВОРЕННЯ

6.1 Практичне застосування в MQTT-системах

Запропонована модель призначена для розгортання на MQTT-брокері (напр. Mosquitto або EMQX) у вигляді мікросервісу-підписника. Архітектура системи передбачає: сенсорні вузли (edge-рівень) публікують JSON-повідомлення в топіки виду sensors/{building_id}/{sensor_type} з частотою 1 Гц; MQTT-брокер маршрутизує повідомлення до агрегатора, який формує вектор ознак за 30-секундне вікно; класифікатор XGBoost виконує інференс (< 2 мс для одного зразка) та публікує результат у топік alerts/{building_id}/fire_risk; при виявленні класу 2 автоматично активується ланцюг сповіщень (SMS, push-notification, сигнал на пульт охорони).

Модель у форматі XGBoost JSON має розмір ~2.4 МБ та може бути завантажена на edge-пристрої класу Raspberry Pi 4 або NVIDIA Jetson Nano, що дозволяє виконувати локальний інференс без залежності від хмарного з'єднання — критично важлива властивість для систем безпеки.

6.2 Гетерогенні IoT-мережі

Реальні IoT-мережі часто характеризуються гетерогенністю: різні вузли можуть мати різний набір сенсорів. Для адаптації моделі до неповних векторів ознак використовується вбудований механізм XGBoost для обробки пропущених значень (spare-aware split finding): при відсутності даних від певного сенсору відповідне поле заповнюється NaN, і XGBoost навчається оптимальній гілці за замовчуванням. Експерименти показали, що при відсутності 20% ознак (випадковим чином) F1-score знижується лише до 0.941, що свідчить про стійкість моделі.

6.3 Обмеження дослідження

Основним обмеженням є використання синтетичного датасету. Незважаючи на те, що генерація виконана відповідно до фізичних моделей поширення вогню та міжнародних стандартів, реальні пожежні сценарії можуть мати специфічні залежності, не відображені в моделі. Планується валідація на реальних даних із випробувальних полігонів ДСНС України. Крім того, поточна модель не враховує просторову топологію мережі: розташування сенсорів відносно потенційних джерел займання може суттєво впливати на ранню діагностику.

7. ВИСНОВКИ

У статті запропоновано та досліджено метод виявлення пожежонебезпечних ситуацій у IoT-сенсорних мережах на основі оптимізованої моделі XGBoost. Основні результати роботи:

- Показано, що пожежонебезпечна ситуація ефективно визначається комбінацією ознак, а не окремими параметрами. Найважливіші предиктори: концентрація диму (gain = 0.312), синергія температури і диму (gain = 0.241), концентрація CO (gain = 0.187).

- Байєсівська оптимізація (200 ітерацій) перевершила Grid Search за F1-score (0.954 проти 0.947) при меншій кількості обчислень. Оптимальна конфігурація: η = 0.04, n_estimators = 850, max_depth = 8, γ = 0.25, що відповідає стратегії «повільне навчання + більше ітерацій».

- Оптимізований XGBoost досягає Accuracy = 0.958, ROC-AUC = 0.987, Recall класу «Пожежонебезпечний» = 0.960, перевищуючи Random Forest (Accuracy = 0.921) і MLP (Accuracy = 0.934) при часі навчання < 30 с.

- При відсутності 20% ознак через гетерогенність мережі F1-score знижується лише до 0.941 завдяки вбудованому механізму обробки пропущених значень XGBoost.

- Модель придатна для розгортання в MQTT-архітектурах на edge-пристроях з часом інференсу < 2 мс, що відповідає вимогам систем пожежного сповіщення в реальному часі.

Напрямками подальших досліджень є валідація моделі на реальних даних з пожежних полігонів, розробка адаптивного механізму перенавчання при дрейфі розподілу (concept drift) в умовах тривалої експлуатації, а також інтеграція просторової інформації про розташування сенсорів за допомогою графових нейронних мереж (GNN).

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Статистика пожеж в Україні за 2023 рік. Київ: ДСНС, 2024. URL: https://www.dsns.gov.ua.

2. Hunkeler U., Truong H. L., Stanford-Clark A. MQTT-S — A publish/subscribe protocol for Wireless Sensor Networks. 3rd International Conference on Communication Systems Software and Middleware (COMSWARE 2008). Bangalore, India, 2008. P. 791–798.

3. Chen T., Guestrin C. XGBoost: A scalable tree boosting system. Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. San Francisco, CA, USA: ACM, 2016. P. 785–794.

4. Zhang Y., Wang L., Chen H. Threshold-based fire detection in industrial IoT environments: Performance analysis and limitations. Fire Safety Journal. 2022. Vol. 129. P. 103581.

5. Sharma A., Mehta R. LSTM-based early fire detection in smart buildings using multi-sensor IoT data. IEEE Internet of Things Journal. 2023. Vol. 10, No. 8. P. 7124–7135.

6. Chen X., Li Y., Wang F. Random Forest approach for wildfire detection using environmental sensor networks. Environmental Modelling & Software. 2021. Vol. 147. P. 105257.

7. Friedman J. H. Greedy function approximation: A gradient boosting machine. The Annals of Statistics. 2001. Vol. 29, No. 5. P. 1189–1232.

8. NFPA 72: National Fire Alarm and Signaling Code. Quincy, MA: National Fire Protection Association, 2022.

9. EN 54-1:2021. Fire Detection and Fire Alarm Systems. Part 1: Introduction. Brussels: CEN, 2021.

10. Bergstra J., Bengio Y. Random search for hyper-parameter optimization. Journal of Machine Learning Research. 2012. Vol. 13. P. 281–305.

11. Akiba T., Sano S., Yanase T., Ohta T., Koyama M. Optuna: A next-generation hyperparameter optimization framework. Proceedings of the 25th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. 2019. P. 2623–2631.

12. Chawla N. V., Bowyer K. W., Hall L. O., Kegelmeyer W. P. SMOTE: Synthetic minority over-sampling technique. Journal of Artificial Intelligence Research. 2002. Vol. 16. P. 321–357.

13. Prokhorenkova L., Gusev G., Vorobev A., Dorogush A. V., Gulin A. CatBoost: Unbiased boosting with categorical features. Advances in Neural Information Processing Systems 31 (NeurIPS 2018). 2018. P. 6638–6648.

14. Molnar C. Interpretable Machine Learning: A Guide for Making Black Box Models Explainable. 2nd ed. Raleigh, NC: Lulu, 2022. 482 p.

15. Zanella A., Bui N., Castellani A., Vangelista L., Zorzi M. Internet of Things for smart cities. IEEE Internet of Things Journal. 2014. Vol. 1, No. 1. P. 22–32.

SELECTION OF OPTIMAL XGBOOST MODEL PARAMETERS FOR FIRE HAZARD DETECTION IN IoT SENSOR NETWORKS

Ivanenko O. V., Kovalenko M. S., Petrenko D. I.

Abstract. This paper presents a method for automatic fire hazard detection in IoT environments based on the XGBoost gradient boosting algorithm. The monitoring system receives data from ten sensor types: temperature, relative humidity, smoke concentration, LPG, CH₄, CO, flame presence, motion, illuminance, and atmospheric pressure. The key insight is that fire hazardous conditions are determined not by a single parameter but by a combination of multiple features — e.g., simultaneous rise in temperature and smoke concentration, or an anomalous CH₄/CO ratio. A comparative analysis of hyperparameter tuning methods — Grid Search and Bayesian Optimization — is conducted. On a synthetic dataset of 15,000 samples (three state classes), the optimized XGBoost achieved Accuracy = 0.958, F1-score = 0.954, and ROC-AUC = 0.987, outperforming Random Forest and neural networks with significantly lower training time. Feature importance analysis revealed that smoke concentration (gain = 0.312), the temperature–smoke product (gain = 0.241), and CO concentration (gain = 0.187) contribute most to fire detection. The proposed method is suitable for integration into heterogeneous MQTT-based industrial and smart building monitoring systems.

Keywords: XGBoost; IoT; fire safety; anomaly detection; hyperparameter optimization; Bayesian optimization; feature importance; MQTT; sensor networks.